## Sheet1
title | right_answer
Zadatak respiratornog sistema je: | -1
održavanje parcijalnih pritisaka kiseonika i ugljen dioksida u arterijskoj krvi na stalnim, normalnim vrednostima pri svim nivoima metaboličke aktivnosti | 1
održavanje optimalnog nivoa metabolizma pri razmeni gasova | 0
Od čega zavisi količina nekog gasa koji prolazi kroz cev u jedinici vremena? | -1
od promera cevi | 1
od dužine cevi | 1
od fizičkih osobina gasa | 1
od brzine strujanja gasa | 1
od kvaliteta strujanja | 1
Da li se ekspirijum pri mirnom disanju odvija pasivno? | -1
ne | 0
da | 1
Šta je plućna komplijansa? | -1
maksimalni volumen pri inspirijumu | 0
mera rastegljivosti pluća | 1
Koji su simptomi respiratorne insuficijencije? | -1
cijanoza centralnog tipa | 1
zastoj diureze | 0
tahikardija ili bradikardija u terminalnoj fazi | 1
prestanak rada srca | 1
Kolike vrednosti parcijalnog pritiska kiseonika i ugljen dioksida su indikacija za intubaciju? | -1
PaO2 manji od 70 mmHg i PaCO2 veći od 30 mmHg | 0
PaO2 manji od 80 mmHg i PaCO2 manji od 45 mmHg | 0
PaO2 manji od 50 mmHg i PaCO2 veći od 60 mmHg | 1
Kontraindikacije za mehaničku ventilaciju su: | -1
tenzioni pneumotoraks | 1
strano telo u disajnim putevima | 1
tahipneja | 0
Koliko faza respiratornog ciklusa postoji u toku mehanicke ventilacije? | -1
dve | 0
tri | 0
četiri | 1
PEEP se modovima mehaničke ventilacije dodaje da bi se: | -1
sprečio nastanak atelektaze | 1
regulisala respiratorna alkaloza | 0
popravila oksigenacija | 1
smanjio disajni rad potreban za ponovno otvaranje alveola | 1
Kada se vrši kalibracija ventilatora? | -1
u toku rada aparata, dok je povezan sa pacijentom | 0
pre svakog početka rada | 1
Neispravna ekspiratorna valvula može dovesti do: | -1
do produženog ekspirijuma | 0
hiperinflacije disajnih puteva, sa nastankom barotraume (pneumotoraksa) | 1
Promena položaja tubusa vrši se na: | -1
72 sata | 0
48 sati | 0
24 sata | 1
Česta kontrola pritiska u balončiću tube i kanile ima za cilj da: | -1
da spreči pucanje kafa | 0
smanji pritisak na sluznicu traheje | 1
U tubus ili kanilu se prvo uvodi aspiracioni kateter pa tek onda priključuje sukcija. | -1
tačno | 1
netačno | 0
U monitoring mehaničke ventilacije spada: | -1
kapnografija | 1
oksilometrila | 1
gasne analize | 1
ultra zvuk | 0
Nabroj dva komplikacije moguće kod intubacije. | -1
produžena i otežana intubacija | 1
intubacija u bronh ili jednjak | 1
Uslovi za ekstubaciju su: | -1
da je pacijent svestan i kooperativan | 1
da može da odvoji glavu od jastuka | 1
osnovno oboljenje u poboljšanju | 1
korigovani metabolički poremećaji | 1
zadavoljavajući minutni volumen srca | 1
normalna diureza | 0
Da li je važna inspekcija aspiriranog sadržaja iz tubusa ili kanile? | -1
da, bitno je sagledati boju, količinu i sadržaj | 1
ne , važno je samo sve dobro izaspirirati | 0
Da li je važna psihička priprema pacijenta pre ekstubacija? | -1
ne, važno je što pre pacijenta osloboditi tubusa | 0
da, pacijenta moramo ohrabriti i objasniti postupak ekstubacije | 1
samo kod starijih pacijenata vršimo psihičku pripremu za ekstubaciju | 0
Da li nakon ekstubacije nastavljamo sa monitorinmg respiratorne funkcije? | -1
da, to je neophodno | 1
nema poterebe, isključili smo ventilator | 0
samo ako pacijent to traži | 0
Na koliko dana se menja plastična kanila? | -1
na mesec dana | 0
na 7 do 10 dana | 1
svaki dan | 0